## Table 1
BẢNG GIÁ KYORITSU Áp dụng cho Khách hàng TM từ 01.10.2011
Mã hàng | Hiển thị | Thông số Kỹ thuật | Giá bán | Giá bán
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG
Model 1009 | SỐ | DCV: 400mV/4/40/400/600V - ACV: 400mV/4/40/400/600V - Hz: 5,12/51,2/512Hz/5,12/51,2/512:Hz/5,12/10MHz DCA: 400/4000 µA/40/400mA/4/10A - ACA: 400/4000 µA/40/400mA/4/10A Ω: 400Ω/4/40/400:Ω/4/40MΩ - :iểm tra đi ốt: 4V/0,4mA - C: 40nF/400nF/4 µF/40 µF/100 µF | 1150000 | 1120000
Model 1018 | SỐ | DCV: 400mV/4/40/400/600V - ACV: 4/40/400/600V Hz: 10/100Hz/1/10/100/1000:Hz/10MHz - Ω: 400Ω/4/40/400:Ω/4/40MΩ :iểm tra đi ốt: 4V/0,4mA - C: 40nF/400nF/4 µF/40 µF/200 µF | 790000 | 770000
Model 1011 | SỐ | - DCV: 600V,ACV: 600V, DCA: 10A, ACA: 10A, Ω: 600Ω/6:Ω…/60MΩ, 40/400nF…/4000µF, 10/100/1000/…10Mhz | 1490000 | 1450000
Model 1012 | SỐ | DCV: 400mV/6/60/600V - ACV: 6/60/600V;DCA:600/6000uA/60/600mA/6/10A. | 2220000 | 2150000
Model 1030 | SỐ | Đồng Hồ Vạn Năng Dạng Bút Thử Điện AC/DCV: 600V; Ω: 40MΩ; C:100mF; F:200:Hz | 1290000
Model 1051 | SỐ | ADV600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V AC-DC (Input impedance: 10MΩ [600mV/60/600/1000V], 11MΩ [6V]) | 7590000
Model 1052 | SỐ | ADV600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V AC-DC (Input impedance: 10MΩ [600mV/60/600/1000V], 11MΩ [6V]) | 9280000
Model 1061 | SỐ | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V AC-DC (100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V]) | 11890000
Model 1062 | SỐ | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V AC-DC (100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [50/500/1000V]) | 13910000
Model 1109 | KIM | DCV: 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20:Ω/V) - ACV: 10/50/250/1000V(9:Ω/V) DCA: 50mA/2.5/25/250mA - ACA: 15A - Ω: 2/20:Ω/2/20MΩ | 860000
Model 1110 | KIM | DCV: 0.3V/3/12/30/120/300/600V - ACV: 12V/30/120/300/600V DCA: 60mA/30/300mA - Ω: 3/30/300:Ω | 1490000
Model 2000 | SỐ | ф6mm - ACA: 60A - DCA: 60A - ACV600V - DCV: 600V - Ω: 34MΩ F: 0 ~10:Hz(A);0~300:HZ(V) | 1910000 | 1870000
Model 2001 | SỐ | ф10mm - ACA: 100A - DCA: 100A - ACV600V - DCV: 600V - Ω: 34MΩ F: 0 ~10:Hz(A); 0~300:HZ(V) | 2560000 | 2490000
MÁY THỬ ĐIỆN ÁP
Model 1700 | SỐ | AC/DCV: 12/24/50/120/230/400/690V | 1963500
Model 1710 | SỐ | LCD ;100~690V AC(45~100Hz); 180~690VAC(100~400Hz);Range: 300V(7.0~299.9V) /0.1V 690V(270~759) /1V;. | 2457000
AMPE KÌM
Model 2002PA | SỐ | ф55mm - ACA: 400A/2000A - ACV: 40/400/750V DCV: 40/400/1000V - Ω: 400Ω/4:/40:/400:Ω | 3000000 | 2900000
Model 2003A | SỐ | ф55mm - ACA: 400A/2000A - DCA: 400/2000A - ACV: 400V/750V DCV: 400/1000V - Ω: 400/4000Ω | 5230000 | 5050000
Model 2004 | SỐ | ф19mm - ACA: 20/200A - ACV: 500V - DCA: 20/200A-DCV: 200V - Ω: 200Ω | 5650000
Model 2007 | SỐ | ф33mm - ACA: 400A/600A - ACV: 400V/750V - Ω: 400Ω/4:Ω | 1320000 | 1300000
Model 2009 | SỐ | ф55mm - ACA: 400A/2000A - DCA: 400A/2000A - ACV: 40/400/750V DCV: 40/400/1000V - Ω: 400/4000Ω - F: 10~4000Hz | 6340000 | 6050000
Model 2010 | SỐ | ф7.5mm - ACA: 200mA/2/20A - DCA: 2/20A | 12990000
Model 2017 | SỐ | ф33mm - ACA: 200A/600A - ACV: 200V/600V - Ω: 200Ω | 1320000 | 1280000
Model 2200 | SỐ | ф33mm - ACA: 40/400/1000A - ACV: 4/40/400/600V - DCV 400mV/4/40/400/600V - Ω:0 - 40MΩ | 1360000 | 1350000
Model 2031 | SỐ | ф24mm - ACA: 20A/200A | 1780000 | 1750000
Model 2033 | SỐ | ф24mm - ACA: 40A/300A - DCA: 40A/300A | 3380000 | 3280000
Model 2037 | SỐ | ф33mm - ACA: 400A/600A - DCA: 400A/1000A - ACV: 40/400/600V DCV: 40/400/600V - Ω: 400/4000Ω - F: 3000Hz | 5250000
Model 2040 | SỐ | ф33mm - ACA: Từ 0 - 600A - ACV: 6/60/600V - DCV: 600m/6/60/600V; | 2560000 | 2490000
Model 2046R | SỐ | ф33mm - AC/DC A: Từ 0 - 600A - AC/DC V : Từ 0 - 600V - True RMS. : Từ 0 đến 60MΩ ; F : Từ 0 - 100:Hz; C: 40n/400n/ 4µ/40µF | 4120000 | 3950000
Model 2055 | SỐ | ф40mm - AC/DC/A: 0-600A/ 0-1000A; AC/DC V: Từ 0 - 600V; : Từ 0 - 60MΩ ; F : Từ 0 - 100:Hz; | 3840000 | 3600000
Model 2056R | SỐ | ф40mm - AC/DC/A: 0-600A/ 0-1000A - AC/DC V : Từ 0 - 600V - True RMS. : Từ 0 - 60MΩ ; F : Từ 0 - 100:Hz; C : 40n/400n/ 4µ/40µF | 4570000 | 4470000
Model 2300R | SỐ | ф10mm - AC/DC : 0,1/100 A | 2090000 | 2150000
Model 2608A | Kim | ф33mm - ACA: 6/15/60/150/300A - ACV: 150/300/600V - DCV: 60V - Ω: 1:/10:Ω | 1020000 | 990000
Model 2805 | Kim | ф35mm - ACA: 6/20/60/200/600A - ACV: 150/300/600V - Ω: 2:Ω | 1360000 | 1350000
* Ñôn giaù treân chöa bao goàm VAT 10%.
BẢNG GIÁ KYORITSU Áp dụng cho Khách hàng TM từ 01.10.2011
AMPE KÌM ĐO DÒNG DÒ
Model 2412 | SỐ | ф40mm - ACA: 20/200mA/20/200/500A - ACV: 600V - Ω: 200Ω | 11090000
Model 2413F | SỐ | ф68mm - ACA : 200mmA/2/20/200/1000A | 10960000
Model 2413R | SỐ | ф68mm - ACA : 200mmA/2/20/200/1000A | 11710000
Model 2417 | SỐ | Ф40mm - ACA: 200mA/2000mA/20A/200,500A | 16300000
Model 2431 | SỐ | Ф24mm - ACA: 20mA/200mA/200A | 5910000 | 5850000
Model 2432 | SỐ | ф40mm - ACA: 4mA/40mA/100A | 7890000 | 7650000
Model 2433 | SỐ | ф40mm - ACA: 40mA/400mA/400A | 6510000 | 6450000
Model 2434 | SỐ | Ф28mm - ACA: 400mA/4mA/100A | 5620000
MÊ GÔ MÉT ( MEGA OM)
Model 3001B | SỐ | Điện Áp Thử: 500V/1000V - Phạm Vi đo: 2M/20M/200MΩ | 5070000
Model 3005A | SỐ | Điện Áp Thử: 250V/500V/1000V- Phạm Vi đo: 20M/200MΩ - ACV: 600V | 5250000 | 5080000
Model 3007A | SỐ | Điện Áp Thử: 250V/500V/1000V -Phạm Vi đo: 20M/200M/2000MΩ - ACV: 600V | 6550000 | 6350000
Model 3021 | SỐ | Điện Áp Thử 125V/250V/500V/1000V- Phạm Vi đo : 200M/2000MΩ- AC/DC: 600V | 7270000 | 7050000
Model 3022 | SỐ | Điện Áp Thử 50V/1000V/250V/500V- Phạm Vi đo : 200M/2000MΩ- AC/DC: 600V | 7270000 | 7050000
Model 3023 | SỐ | 100V/250V/500V/1000V- Phạm Vi đo : 200M/2000MΩ- AC/DC: 600V §iÖn ¸p thö: | 7270000 | 7050000
Model 3111V | KIM | 250V/500V/1000V - Phạm Vi đo: 0~100M/0~200M/0~400MΩ - Ω: 50Ω Điện Áp Thử: 2500V | 4750000 | 4600000
Model 3121A | KIM | Điện Áp thử : 2500V- Phạm Vi đo: 2GΩ/100GΩ | 8420000 | 8150000
Model 3122A | KIM | Điện Áp Thử: 5000V - Phạm Vi đo: 5GΩ/200GΩ | 8940000 | 8650000
Model 3123A | KIM | Điện Áp Thử: 5000V - Phạm Vi đo: 5GΩ/200GΩ Điện áp thử: 10000V - Phạm Vi đo: 10GΩ/400GΩ | 12010000 | 11620000
Model 3124 | KIM | Điện Áp Thử : tùy chỉnh từ 1:V đến 10:V - Phạm Vi đo : 100MΩ/1,6GΩ/100GΩ. | 31180000 | 30150000
Model 3125 | SỐ | Điện Áp Thử: 500V/1000V/2500V/5000 - Phạm Vi đo: 1000M/10G/100G/1TΩ. | 15750000 | 15100000
Model 3126 | Số |  | 31880000
Model 3128 | SỐ | Điện Áp Thử: 500V/1000V/2500V/5000/10.000/12000V - Phạm Vi đo: 500G/1/2.5/5/35TΩ. | 126130000
Model 3131A | KIM | Điện Áp Thử: 250V/500V/1000V -Phạm Vi đo: 100M/200M/400MΩ - Ω: 2Ω/20Ω | 4790000 | 4650000
Model 3132A | KIM | Điện Áp Thử: 250V/500V/1000V - Phạm Vi đo: 100M/200M/400MΩ Ω: 3Ω/500Ω - ACV: 600V | 3510000 | 3310000
Model 3146A | KIM | Điện Áp Thử: 50V/ 125V - Phạm Vi đo: 10MΩ/20MΩ ; AC V : 300V | 5950000
Model 3161A | KIM | Điện Áp Thử: 15V/ 50V - Phạm Vi đo: 20MΩ/100MΩ ; AC V : 600V | 6860000
Model 3165 | KIM | Điện Áp Thử: 500V - Phạm Vi đo: 1000MΩ - ACV: 600V | 2010000 | 1950000
Model 3166 | KIM | Điện Áp Thử: 1000V - Phạm Vi đo: 2000MΩ - ACV: 600V | 2010000 | 1950000
Model 3313 | KIM | Điện Áp Thử: 125V/250V/500V/1000V - Phạm Vi đo: 20MΩ/50/100/2000 MΩ - ACV: 600V | 7410000
Model 3314 | KIM | Điện Áp Thử: 50V/ 125V/250V/500V-Phạm Vi đo:10/20/50/100MΩ-ACV : 600V | 6230000
Model 3315 | KIM | Điện Áp Thử: 125V/250V/500V/1000V - Phạm Vi đo: 20/50/ 100M/2000MΩ ACV : 600V | 7770000
Model 3316 | KIM | Điện Áp Thử: 50V/125V/250V/500V - Phạm Vi đo: 10/20/50MΩ/100MΩ/; ACV : 600V | 7770000
Model 3321A | KIM | Điện Áp Thử: 250V/500V/1000V - Phạm Vi đo: 50M/100M/2000MΩ;ACV :600V | 6860000
Model 3322A | KIM | Điện Áp Thử 125V/250V/500V - Phạm Vi đo: 20M/50M/100MΩ; ACV: 600V | 6860000
Model 3323A | KIM | Điện Áp Thử: 25V/50V/100V - Phạm Vi đo 10M/10M/20MΩ; ACV: 600V. | 6860000
ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT
Model 4102A | KIM | Điện trở đất: 12Ω/120Ω/1200Ω -Điện áp đất 30V AC | 4710000 | 4560000
Model 4102AH | KIM | Điện trở đất 12Ω/120Ω/1200Ω -Điện áp đất: 30V AC | 4950000 | 4800000
Model 4105A | SỐ | Điện trở đất: 20Ω/200Ω/2000Ω -Điện áp đất: 200V AC | 5030000 | 4700000
Model 4105AH | SỐ | Điện trở đất: 20Ω/200Ω/2000Ω -Điện áp đất: 200V AC | 5310000 | 5150000
Thiết bị đo Điện trở đất- Điện trở Xuất
Model 4106 | SỐ | 2Ω/20Ω/200Ω/2000Ω - 20:Ω/200:Ω | 34270000
Model 4120A | SỐ | 20Ω/200Ω/2000Ω - Phạm vi đo: 20Ω.25A/200Ω.2.3A/2000Ω 15mA | 10070000
Ampe Kìm Đo điện trở Đất
Model 4200 | SỐ | Ampe kìm đo điện trở đất, phạm vi đo: 20/200/1200Ω; ACA: 100m/1000mA/10/30A. | 24740000 | 23920000
Thiết bị tự ghi Dữ liệu- Dòng dò
Model 5000 | SỐ | 100mA/1000mA; 1.0% ~ 4.0% rdg±2.5%fs | 8900000
Model 5001 | SỐ | 100mA/1000mA; 1.0% ~ 4.0% rdg±2.5%fs | 9370000
Model 5010 | SỐ | Range: 100.0mA ; ±2.0%rdg±0.9%f.s ~ ±3.5%rdg±2.2%f+sAccuracy of Sensor | 9370000
Model 5020 | SỐ | Range: 100.0mA ; ±2.0%rdg±0.9%f.s ~ ±3.5%rdg±2.2%f+sAccuracy of Sensor | 11710000
Thiết bị Đo cường độ ánh sáng
Model 5201 | SỐ | Phạm vi đo từ 0 đến 20.000 Lux. 3 thang đo tự động. | 17330000 | 16770000
Model 5202 | SỐ | Phạm vi đo: 0,1 ~ 20.000 LUX | 5120000 | 4960000
Thiết bị Kiểm tra dòng dò
Model 5402D | SỐ | 5/10/30/100/300/500mA | 5060000
Model 5406A | SỐ | 10/20/30/200/300/500mA | 5500000
Model 5410 | SỐ | 15/30/50/100/300/500mA | 16900000 | 16340000
Thiết bị đo nhiệt độ từ xa
Model 5500 | SỐ | Phạm vi đo: -40 đến ~ 500 Độ C | 11090000 | 10720000
Model 5510 | SỐ | Phạm vi đo: -40 đến ~ 300 Độ C | 5250000 | 5080000
Thiết bị Đo tốc độ
Model 5600 | SỐ | Đo không tiếp xúc phạm vi đo 0 ~ 30.000RPM | 5120000 | 4960000
Model 5601 | SỐ | Đo không tiếp xúc phạm vi đo 0 ~ 30.000RPM | 6150000
Thiết bị đo nhiều chức năng( Thông mạch,mạch vòng, test điện trở
Model 6010A | SỐ | Phạm vi đo: 20/2000Ω ; 25A(20Ω range) 15mA(2000Ω range) ; 500V DC- 570V DC | 11460000
Model 6010B | SỐ | Phạm vi đo: 20/200MΩ /: 20/2000Ω ; 500/1000V | 13520000
Model 6011A | SỐ | Phạm vi đo: 20/200/200MΩ /: 20/200MΩ ; 250/500/1000V DC | 17570000
Model 6015 | SỐ |  | 32430000
Model 6017 | KIM | Phạm vi đo: 125V/250V/ 500V ; 20M/50M/100MΩ | 12610000
Model 6018 |  | Phạm vi đo: 250V/500V/1000V ;50M/100M/2000 MΩ | 12610000
Model 6020 | SỐ | Test Voltage 125V/250V 250V/500V 1000V | 35570000
Model 6030 |  |  | 35570000
Model 6050 | SỐ | 20/200/2000Ω ; (LOOP 200/2000Ω, PSC 200A:100 ~ 440V) | 11260000
Model 6200 | SỐ | 0~19.99Ω ; 0~19.99/199.9MΩ ;10mΩ/10:Ω/100:ΩV; >500V DC(+50%/-0%) | 9350000
Model 6202 |  |  | -
Thiết bị đo phân tích công xuất đa năng
Model 6300-00 | SỐ | 150 / 300 / 600V (CF: 2.5 or less) | 29110000
-
Model 6310-00 | SỐ | 150 / 300 / 600 /1000V | 67570000
Thiết bị đo Chỉ thị Pha
Model 8030 | SỐ | Điện áp làm việc 200~480V AC; Tần số hiệu ứng: 20~400Hz; 200V ~ 480V | 1060000
Model 8031 | SỐ | Điện áp làm việc 110~600V AC; Tần số hiệu ứng: 50/60Hz; >500V: within 5 minutes | 950000
Model 8035 | SỐ | 70 to 1000V AC ; 45 to 66Hz ; φ2.4 to 30mm insulated cables | 8160000
AMPE KÌM KEWTECH
KT200 | SỐ | Ф30mm - ACA: 40/400A – ACV :400/600V – DCV :400/600V - Ω: 400Ω/4:Ω | 890000
KT203 | SỐ | Ф30mm - ACA: 40/400A – ACV :400/600V – DCV :400/600V - Ω: 400Ω/4000Ω | 1760000
Phụ kiện
Modell | 7066 | Phụ Kiện của : 1009 | 120000 | 128000
Modell | 8089 | Phụ kiện của : 5601 | 1490000
Modell | 7060 | Phụ kiện của : 1110 | 920000
Modell | 8097 | Phụ kiện của : 5601 ( túi cản quang 10 miếng) | 790000
Modell | 8125 | Phụ kiện của : 6300-01 ( φ40 : 500A) X 3 cái | 6510000
Modell | 8125 | Phụ kiện của : 6300-02 ( φ40 : 500A) X 2 cái | -
Modell | 8124 | Phụ kiện của : 6300-03 ( φ68 : 1000A) X 3 cái | 7910000
Modell | 8124 | Phụ kiện của : 6300-04 ( φ68 : 1000A) X 2 cái | -
Modell | 8126 | Phụ kiện của : 6300-05 ( φ40 : 200A) X 3 cái | 6310000
Modell | 8126 | Phụ kiện của : 6300-06 ( φ40 : 200A) X 2 cái | -
Modell | 8127 | Phụ kiện của : 6300-07 ( φ24 : 100A) X 3 cái | 5640000
Modell | 8127 | Phụ kiện của : 6300-08 ( φ24 : 100A) X 2 cái | -
Modell | 8128 | Phụ kiện của : 6300-09 ( φ40 : 5A) X 3 cái | 4490000
Modell | 8128 | Phụ kiện của : 6300-10 ( φ40 : 5A) X 2 cái | -
Modell | 8216 | Phụ kiện của : 2056R, 2046R ( đo nhiệt độ) | 600000
Modell | 8004 | Phụ kiện của :2002PA; :2003;:2004;:2007;:2040;:2046R;:2055;:2056 | 4490000 | 4410000
Modell | 8008 | Phụ kiện của: nt | 5520000 | 5430000
Modell | 8408 | Đo nhiệt độ | 4290000
Modell | 7014 | Phụ kiện của :2002PA;:2003: :2009; :2010; :2412 | 660000
Modell | 7122A | Dây đo của : 3005 | 660000
Modell | 8129-01 | Cảm biến đo dòng điện:300/1000/3000A (dung cho :5010,5020,6300,6310) | 12610000
Modell | 8129-02 | Cảm biến đo dòng điện:300/1000/3000A (dung cho :5010,5020,6300,6310) | 20090000
Modell | 8129-03 | Cảm biến đo dòng điện:300/1000/3000A (dung cho :5010,5020,6300,6310) | 27720000
Model 7198 |  | Dây Nối | 370000
* Ñôn giaù treân chöa bao goàm VAT 10%.